Znak sprawy D.271.1.2016	Janów 05.04.2016

Dotyczy przetargu na: „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Janów:”

Gmina Janów udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu na: „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Janów:”

Odpowiedz na pytania:

- Drogi gminne nr 103922B, nr 103899B oraz w msc. Ostrynka:

Pytanie 1

Według przedmiaru (poz. 76) chodniki należy wykonać z płyt 35x35x5 cm, według przekroju normalnego i opisu technicznego chodniki należy wykonać z kostki betonowej 8 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału na chodniki.

Odpowiedź 1

Na chodniki należy przyjąć kostkę betonową grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4cm.

Pytanie 2

Prosimy o podanie koloru kostki na zjazdach.

Odpowiedź 2

Proponujemy czerwony kolor kostki na zjazdach.

Pytanie 3

Z powodu rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie materiału na posypkę nawierzchni zjazdów z kostki betonowej.

Odpowiedź 3

Podsypkę pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej należy przyjąć podsypkę piaskową gr. 4cm.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego wyniesionego przejścia z kostki brukowej (poz. 85 kosztorysu).

Odpowiedź 4

Szczegół konstrukcyjny wyniesionego przejścia z kostki brukowej w załączeniu.

Pytanie 5

W SST D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów jako materiał występuje geosiatka komórkowa, w przedmiarze nie ma pozycji obejmującej umocnienie skarp i rowów przy użyciu ww. geosiatki. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualnie uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 5

Nie przewiduje się umocnienia skarp i rowów geosiatką komórkową.

Pytanie 6

Prosimy o uzupełnienie ww. SST o płyty prefabrykowane ażurowe oraz podanie ich wymiarów.

Odpowiedź 6

SST na płyty ażurowe zostało uzupełnione i załączone do pisma.  Należy wykonać umocnienie płytami ażurowymi o wymiarze: 40x60x10 cm

- Droga przy zalewie:

Pytanie 7

Prosimy o zamieszczenie SST na bariery drogowe oraz określenie parametrów wg
obowiązującej normy: poziom powstrzymywania, poziom intensywności zderzenia, szerokość
pracująca.

Odpowiedź 7

W załączeniu SST D.07.05.01  bariery ochronne stalowe.

Wójt Gminy Janów

Czesław Jan Kiejko