Znak sprawy D.271.1.2016	Janów 12.04.2016

Dotyczy przetargu na: „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Janów:”

Gmina Janów udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu na: „Integracja dróg gminnych z drogą wojewódzką 671 poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowości Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Janów:”

Odpowiedz na pytania:

PYTANIE 1

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentami o profil rowu krytego z PEHD fi 500 mm ze studnią betonową fi 1200 mm z piaskownikiem, w projekcie brak rzędnych wysokościowych studni.

ODPOWIEDŹ 1

Rów kryty należy wykonać zgodnie z profilem rowów drogowych oraz profilem podłużnym drogi.

PYTANIE  2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający posiada Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Skany decyzji w Załączniku nr 1.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

ODPOWIEDŹ 3

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT-1 2010 dla kruszyw do mieszanek  mineralno – asfaltowych.

PYTANIE  4

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

ODPOWIEDŹ 4

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT-2 2010 do projektowania mieszanek  mineralno - asfaltowych.

PYTANIE 5

W SST D 08.01.01 w punkcie 2.2 Krawężniki betonowe zapis brzmi: "Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [10] nie powinna być większa niż 4 % Zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość krawężników betonowych określana jest przez 2 klasy

Tablica 2.1 - Nasiąkliwość

| Klasa | Oznaczenie | Nasiąkliwość % masy |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Nie określa się |
| 2 | B | Wartość średnia ≤ 6 |

Zwracamy się o potwierdzenie że należy zastosować krawężniki oznaczone nasiąkliwość - 2 B

ODPOWIEDŹ 5

Należy zastosować krawężniki oznaczone nasiąkliwością - 2B.

PYTANIE 6

Czy dopuszcza zastosowanie destruktu do masy mineralno - bitumicznej?

ODPOWIEDŹ 6

Nie dopuszcza się zastosowania destruktu do masy mineralno – bitumicznej.

PYTANIE 7

Czy dopuszcza zamianę rur polietylenowych HDPE , na rury polipropylenowe PP które są zgodne z tą samą normą (PN-EN 13476) co rury HDPE ?

ODPOWIEDŹ 7

Materiał rur należy przyjąć zgodnie z projektem. Projekt zapewnia możliwość zastosowania rozwiązania  równoważnego co do parametrów surowca i rur z niego wykonanych za zgodą Zamawiającego.

PYTANIE 8

Prosimy o informację kto jest właścicielem drewna w wycinki. Jeżeli Zamawiający to prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy odwieźć dłużyce.

ODPOWIEDŹ 8

Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki ( w tym z wycinki drzew) i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na plac przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie, ul. Białostocka 16 – będą one stanowiły własność Zamawiającego.

PYTANIE 9

Prosimy o wyjaśnienie czy tarcze D-42, D-43 oraz ii-4 należy ustawić na jednym czy dwóch słupkach. Jeżeli na dwóch należy zwiększyć ilość słupków odpowiednio:

droga przy zalewie o 2szt — poz. 86,

drogi gminne nr 103922 B, nr 103899B oraz w m. Ostrynka o 12 szt. - poz. 37 kosztorysu

ODPOWIEDŹ 9

Tarcze D-42, D-43 oraz E-4 należy ustawić na dwóch słupkach.

- droga gminna na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B

PYTANIE 10

W punkcie 2.2 SST D.03.01.03 występuje beton B-30, prosimy o wykreślenie niniejszego materiału gdyż zgodnie z pozostałą dokumentacja techniczna nie jest przewidziane układanie betonu przy przepustach

ODPOWIEDŹ 10

W załączniku poprawione SST D.03.01.03. Załącznik nr 2

Załącznik nr1 oraz Załącznik nr2 znajdują się na stronie Zamawiającego pod adresem:

http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/przetargi/Przetargi_2016/oglosz_o_zamowi_d_271_.htm

w pliku Wyjaśnienia SIWZ 2

Czesław Jan Kiejko

Wójt Gminy Janów