DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONTU POMIESZCZEŃ

W SWIETLICY WIEJSKIEJ

RUDAWCE GMINA JANÓW

ADRES OBIEKTU: 16-130 Janów Rudawka

KODY CPV

- 45110000-1 Roboty rozbiórkowe ( wykucia i zamurowania)

- 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45210000-2 roboty tynkarskie i murarskie

- 45443000-4 roboty elewacyjne

- 45431000-7 kładzenie płytek

- 45441000-7 roboty malarskie

- 45431100-8 kładzenie terakoty

- 45332400-7 roboty sanitarne

- 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych .

- 45311200-2 roboty instalacji elektrycznej

- 45233340-4 chodnik

ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Janów

16-130 Janów  ul. Parkowa 3

SPIS ZAWARTOŚCI:

- opis do projektu technicznego

- rzut parteru

- rzut piętra

- specyfikacja techniczna

- przedmiar robót

- spis działów przedmiaru

PODMIOT  OPRACOWUJĄCY DOMUMENTACJĘ:   „Kolorowy Dom” P.U.H.

Henryk Mosiejko

16-100 Sokółka ul. Dąbrowskiego 16

AUTOR OPRACOWANIA:   Henryk Mosiejko upr. bud. BŁ/116/90

DATA OPRACOWANIA:  Sokółka 20..09.2012

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt dotyczy remontu pomieszczeń świetlicy w Rudawce gm. Janów.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana posadzek

- roboty malarski

- elewacja

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne ( wymiana opraw i osprzętu)

- roboty sanitarne  (wymiana umywalek, baterii i ustępu)

III.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek o konstrukcji murowanej przeznaczony na pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania z własnej kotłowni.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH:

WC 1, 2:

- demontaż ustępów

- demontaż umywalki i baterii

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż ościeżnicy drzwiowej i skrzydła drzwiowego

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- posadzka z płytek z gresu

- montaż nowej umywalki i baterii umywalkowej

- wymiana osprzętu elektrycznego

- zawieszenie nowego skrzydła drzwiowego

Pomieszczenie gospodarcze 1, przebieralnia, pomieszczenie sportu i rekreacji

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okien

- demontaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych

- osadzenie nowych okien z PCW

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- wymiana osprzętu elektrycznego

- zawieszenie nowych skrzydeł drzwiowych

Klatka schodowa:

- wymiana ościeżnic i drzwi zewnętrznych

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okna

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- zamurowanie i otynkowanie otwory po wyjęciu okna

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- obłożenie schodów płytkami

- wymiana osprzętu elektrycznego

- wymiana balustrad schodowych

Korytarz

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okien

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- osadzenie nowych okien z PCW

- zamurowanie i otynkowanie otwory po wyjęciu dwóch okien

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- wymiana osprzętu elektrycznego

Sala klubowa( telewizyjna)

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okien

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- osadzenie nowych okien z PCW

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- wymiana osprzętu elektrycznego

Sala wystawowa / warsztaty komputerowe /

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okien

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- osadzenie nowych okien z PCW

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- wymiana osprzętu elektrycznego

Kuchnia

- usunięcie wykładziny PCW

- demontaż okien

- usunięcie starych farb z sufitu i ścian

- osadzenie nowej ościeżnicy drzwiowej

- osadzenie nowych okien z PCW

- wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach

- malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- malowanie farbą olejną grzejników, rur i parapetów

- posadzka z płytek z gresu

- wymiana osprzętu elektrycznego

- wymiana umywalki

Kotłownia

- Wymiana kotła c.o. wraz z osprzętem

- Wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe ocieplane

Elewacja

- Demontaż krat okiennych

- Zbicie odstających tynków

- Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III

- Wykonanie tynku nakrapianego (uzupełnienie)

- Pomalowanie elewacji farbą emulsyjną do wymalowani zewnętrznych  ( nie obejmuje części ścian przyległych do pomieszczenia garażu na wóz strażacki)

- Obróbki blacharskie wykonanie podokienników zewnętrznych

- Demontaż balustrad schodowych

- Montaż balustrad schodowych

- Obłożenie schodów płytkami

Chodnik

- Wykonanie koryta

- Ustawienie obrzeży trawnikowych

- Ułożenie kostki betonowej

Wszystkie roboty budowlano - montażowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty, stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia.

Wszystkie prace zanikające zgłaszać do odbioru Inżynierowi powołanemu przez Inwestora.

opracował