#### OPIS ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  BUDOWY GARAŻU NA SPRZĘT GMINY

ADRES BUDOWY:                  16-130 Janów

ul. M. Bućko

Działki nr geod.  330, obręb Janów

jednostka ewidencyjna Janów

INWESTOR:                             Gmina Janów

16-130 Janów

ul. Parkowa 3

AUTOR OPRACOWANIA:    Henryk Mosiejko

zam. 16-100 Sokółka

ul. Dąbrowskiego 16

uprawnienia bud. BŁ/116/90

- WARUNKI ZABUDOWY:

Warunki zabudowy i zagospodarowania działki określone zostały Decyzją   o `warunkach zabudowy B.6730.14.2012 Wójta gminy Janów  z dnia 10.08.2012 r.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa garażu na sprzęt gminy na działce o numerze ewidencji gruntów 330 w Janowie przy ul. M. Bućko.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

1/ Działka położona jest na terenach budownictwa mieszkaniowego i usługowego i jest  zabudowana.

2/ Teren działki jest uzbrojony w następującą infrastrukturę:

- sieć elektryczna doprowadzona na teren działki i do sąsiedniego budynku gospodarczego

- sieć wodociągowa  doprowadzona na teren działki i do sąsiedniego budynku usługowego

- istniejący dojazd z drogi publicznej

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

-garaż na sprzęt gminy

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy garażu              -       104,75 m2

- .INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Oddziaływanie inwestycji ograniczone będzie do granic własności nieruchomości należących do właściciela. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w strefie gospodarczej zabudowy mieszkaniowej i usługowej i swoim charakterem nawiązywać będzie do istniejących budynków gospodarczych. 
Projektowane budynki z infrastrukturą oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie wpłynie negatywnie na środowisko. Budynki nie będą emitowały wzmożonego hałasu, wibracji, nie będzie wymagał dodatkowych zabezpieczeń przed tymi szkodliwymi czynnikami. Z uwagi na niewielką wysokość nie spowodują większego zacienienia otoczenia, a wykopy pod fundamenty na głębokości =1,20 m ppt. w niewielkim stopniu naruszą strukturę gleby.

Projektowane odprowadzenie wód opadowych na teren własny działki nie zmieni warunków wodnych na terenie działki i działek sąsiednich.

- INNE DANE INFORMACYJNE:

- teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków

- teren działki nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

- działka nie jest położona na terenie szkód górniczych

opracował

Sokółka 24.10.2012